## Slide 1
Energiahatékonyság frekvenciaváltós hajtásokkal
Magyar Felvonó Szövetség – Siófok, 2019. május. 31.

## Slide 2
Magasabb szintű menetkomfort
Mechanikai alkatrészek alacsonyabb karbantartásigénye
Magasabb energiahatékonyság
Alacsonyabb üzemeltetési és karbantartási költségek
Frekvenciaváltók alkalmazásának előnyei
Korszerű hajtásszabályozás

## Slide 3
Alacsonyabb indítóáram
Speciális energiatakarékos üzemmód
Visszatáplálás hasznosítása
Energiahatékonyság frekvenciaváltókkal
Precíz motorszabályozás

## Slide 4
Négynegyedes üzem

## Slide 5
Frekvenciaváltó felépítése és működési elve
AC
AC
Egyenirányító
DC
Inverter
(PWM)
Motor

## Slide 6
kWh
Regeneratív energia
Fékező- modul
Visszatáplálás kezelése fékellenállással
M

## Slide 7
Visszatáplált energia hasznosítása

## Slide 8
Regeneratív üzemállapot kezelése
hálózati visszatáplálással

## Slide 9
Egyedi Matrix inverter

## Slide 10
Nemlineáris terhelés
Lineári terhelés
t
U
I
Cos 
t
U
I
AC hajtás
Jellemző értékek félvezetős hajtások esetében
  THDv = 5 %
  THDi = 80 – 40 %
Felharmonikusok
Nemlineáris terhelések okozta torzítás

## Slide 11
Motor
Hagyományos frekvenciaváltó
Transzformátor
Generátor
Erősen torzított bemeneti áram
Szinuszos bemeneti áram
G
Error
M
Felharmonikus
szűrő
Felharmonikusok szűrése

## Slide 12
Energia-megtakarítás
Visszatápláló modul
Közös egyenirányító (Active Front End)
Matrix inverter
20 – 50 %
THDi = akár 10 %
THDi = akár 5 %
THDi = akár 5 %
Tapasztalati értékek

## Slide 13
Farkas Csaba
Omron Electronics Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park „C” épület 6. emelet
Telefon: +36 1 399 3050 +36 30 990 8742
E-mail: infohun@eu.omron.com
csaba.farkas@omron.com
www.industrial.omron.eu
Köszönjük a figyelmet!