MFSZ Rendkívüli Elnökségi ülés jegyzőkönyve

2017.08.09, Office2go Iroda

Készült:	2017. 08. 09.

Jelenlévők:

Kováts Attila		MFSz Elnök

Csöndes Attila	Elnökségi tag

Horváth László	Elnökségi tag

Koltai Henrik		Elnökségi tag

Makovsky Zsolt 	Elnökségi tag

Pápai László 	Elnökségi tag

Makovsky Máriusz	Nyugdíjjas Klub

Fazekas Árpád	MFSz Titkár

Fecskó Attila		Kone Felvonó Kft.

Fülöp Béla		Schindler Hungária Kft.

Jártó Ferenc		Marton Szakértői Iroda Kft.

Hiányzó:

Honvári Gábor 	Elnökségi tag

Hiányzó meghívottak:

Apatini Kornél	Ellenőrző Bizottság Elnöke

Peiner József	Lift-S Egyesület

Gyökér Imre		ÉMI-TÜV süd Kft.

Kovács Zoltán	TÜV Rheinland Kft.

Némethy Zoltán 	MMK

Az Elnökség szavazatképes, egy tag hiányzik.

Témakörök:

- MFSZ Állásfoglalás előkészítése, új felvonók tanúsításának eljárási rendje  tekintetében 2017. 08. 31-e után, különösképpen a folyamatban lévő, még az EN81-1/2 szabványok által legyártott, de még nem tanúsított felvonókra vonatkozóan.

- MFSZ Állásfoglalás a felvonó felújítások, átalakítások és főkomponens cserék esetén az EN81-20/50 szabványok alkalmazásával kapcsolatban.

- Típustanúsított felvonók felújításával kapcsolatos kérdések.

Részletezés:

- Az MFSZ Elnöksége az alábbi állásfoglás tervezetet fogadta el:

A Magyar Felvonó Szövetség elkötelezett a felvonók telepítésekor a legkorszerűbb műszaki megoldások alkalmazása és legmagasabb biztonsági szint elérése mellett. 2017 augusztus 31. után ez új épületbe telepített új felvonók vonatkozásában az MSZ EN 81-20/50 szabvány előírásait jelenti.

Vannak azonban olyan esetek, amikor a felvonó tervezése, gyártása, még az MSZ EN81-1/2 szabványok szerint készült el, de valamilyen -a szerelővállatnak fel nem róható- okból a tanúsítás nem történik meg 2017.08.31-ig ( építkezés csúszása, stb., kb 200 ilyen eset lehet).

Az MFSZ –az ELA információs levelével egybehangzóan- amellett foglal állást, hogy ezekben az esetekben a Szerelővállalat és a Bejelentett Szervezet közötti egyedi megállapodással, a Felvonó Direktíva szerinti egyedi tanúsítási eljárással legyenek a berendezések forgalomba hozva, ha az alábbi feltételek mindegyike egyidőben adott:

- A felvonónak jogerős építési engedélye van

- Tervezői nyilatkozat az MSZ EN81-1/2:1998+A3:2010-t nevezi meg, mint alapszabványt

- A felvonó gyártása az MSZ EN81-1/2:98+A3:2010 szabvány szerint a gyártó által igazolhatóan megtörtént 2017 08.31-e előtt.

A felvonók fentiekben leírt tanúsítását az Építési Engedély érvényességi idején belül kell elvégezni.

- Az MFSZ Elnöksége az alábbi állásfoglás tervezetet fogadta el:

A Magyar Felvonó Szövetség elkötelezett a felvonók átalakításakor, felújításakor, fő komponensek cseréjekor a legkorszerűbb műszaki megoldások alkalmazása és legmagasabb biztonsági szint elérése mellet.

A 146-os rendelet alapján a meglévő, nem az MSZ EN81-20/50 szabványok előírásai szerint telepített felvonók a biztonság szempontjából feleljenek meg a létesítésükkor hatályos előírásoknak, a kicserélt komponensek pedig a legújabb biztonsági előírásoknak.

Új épületbe új felvonók esetén a legkorszerűbb biztonságtechnikai előírásokat az MSZ EN81-20/50 szabványcsomag tartalmazza.

Módosítások és felújítások esetében azonban más a helyzet.

Az MSZ EN81-20 szabvány 1.3. e.) pontja rögzíti, hogy a szabvány nem vonatkozik a

szabvány közzététele előtt létesített felvonón végzett lényeges átalakításra, a főbb

komponensek cseréjére, melyek tételesen a szabvány C mellékletében vannak

felsorolva.

Lényeges átalakításnak számít:

- a megváltoztatása:

‒ a névleges sebességnek,

‒ a névleges teherbírásnak,

‒ a fülke tömegének,

‒ az emelési magasságnak.

- a megváltoztatása vagy cseréje:

‒ az aknaajtó-reteszeléseknek (nem tekinthető lényeges átalakításnak az azonos

típusú készülékre való kicserélésük) (5.3.9.1. és 5.3.9.2.);3

‒ a vezérlésnek;

‒ a vezetősíneknek vagy a vezetősínfajtáknak (5.7.);

‒ az ajtók jellegének (egy, illetve több további aknaajtó vagy fülkeajtó

beszerelése) (5.3.);

‒ a felvonógépnek vagy a hajtótárcsának (5.9.2.);

‒ a sebességhatárolónak (5.6.2.2.1.);

‒ a felfelé mozgó fülke sebességtúllépése ellen védő berendezésnek (5.6.6.);

‒ az ütközőknek (5.8.);

‒ a fogókészüléknek (5.6.2.1.);

‒ az ellenőrizetlen fülkemozgás ellen védő berendezésnek (5.6.7.);

‒ a támasztókészüléknek (5.6.5.);

‒ a munkahengernek (5.9.3.2.);

‒ nyomáshatároló szelepnek (5.9.3.5.3.)

‒ a csőtöréskor záró szelepnek (5.6.3.);

‒ a fojtó/fojtó-visszacsapó szelepnek (5.6.4.);

‒ a fülke mozgását megakadályozó mechanikus eszköznek (5.2.6.4.3.1.);

‒ a fülkét megállító mechanikus eszköznek (5.2.6.4.4.1.);

‒ a kezelőállásnak (5.2.6.4.5.);

‒ a fülke álló helyzetben tartására való mechanikus eszköznek, vagy a

mozgatható ütközőknek (5.2.6.4.5.2.);

‒ a szükségüzemi és vizsgálati működtetésre való készülékeknek (5.2.6.6.);

Az MFSZ a fentiekben az MSZ EN81-20/50 szabvány alkalmazási terülétébe nem tartozó átalakítások, komponens cserék esetére elkötelezi magát legalább az MSZ EN81-80 szabvány műszaki részében leírt előírások betartása mellet.

Természetesen lehet ezen átalakítások alkamával az MSZ EN81-20/50 előírásait alkalmazni, ha az ésszerű kereteken belül megvalósítható, de megkövetelni csak az MSZ EN81-80 előírásait kell.

Fontosnak tartjuk, hogy a biztonsági berendezések, illetve a műszaki számításokat is igénylő átalakítások során tervezői részvétel legyen szükséges, a tervező felelőssége, hogy az ésszerű keretek között elérhető legmagasabb biztonságot nyújtó előírások legyenek figyelembevéve az átalakítás, felújítás során.

A teljesen felújított felvonók olyan mélységig feleljenek meg az MSZ EN81-20/50 szabvány előírásainak amennyire az adott esetben lehetséges.

Akkor tekinthető egy felvonó teljesen felújítottnak ebben a tekinteben, ha minden biztonsági berendezése megfelel az MSZ EN81-20/50 előírásainak, melynek ajtó függesztését és biztonsági zárjait kicserélték, hajtása, vezérlése, fülkéje is új.  Új fülke esetén, amennyiben a meglévő aknafej, vagy süllyeszték nem felel meg az MSZ EN81-20/50-előírásainak, akkor az MSZ EN 81-21 szerint kell eljárni.

- Típustanúsított felvonók felújítása

Problémát jelent a típustanúsított felvonók felújításakor, ha a tanúsítványban nem megnevezett típusra cserélünk egy, vagy több komponest.

Elvileg a típustanúsítványt eredetileg kibocsátó Bejelentett Szervezetnek van joga a típustanúsítvány kiterjesztésére az adott beépítendő típusra vonatkozóan.

Az MFSZ erre vonatkozóan nem tud állásfoglalást kialakítani, az ELA már évekkel ezelőtt foglalkozott a kérdéssel és született egy dokumentum.

Ezt a dokumentumot kellene beszerezni az archivumból.

A két állásfoglalás tervezetet az Elnökség jelenlévő tagjai szavazással (6:0) elfogadták.

Az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

2017 augusztus 09.

Kováts Attila							Fazekas Árpád

MFSZ Elnök							MFSZ titkár